表四
建築物消防安全設備查驗申請書 / （類別：□新建□增建□改建□變更設計□變更用途□其他 ） / 建(使)照號碼： 申請日期： 年 月 日					受理掛件編號蓋章

下列建築物業已依原核准消防安全設備圖說施工完竣，檢同其他有關證明文件、施工照片資料等申請查驗 此致桃園縣消防局
建築物名稱					建築物地點		縣 鄉鎮 村 路(街) 段 巷 弄 號 / 市 區 里 (段) (小段) 地號
申請人 / （起造人）		姓名				簽章				身份證字號					地址					聯絡電話
消防安全設備設計人		姓名				簽章				消防設備師 / 身份證字號					證書字號					聯絡電話
		事務所名稱 / 營利事業統一編號					事務所地址
消防安全設備監造人		姓名				簽章				消防設備師 / 身份證字號					證書字號					聯絡電話
		事務所名稱 / 營利事業統一編號					事務所地址
消防安全設備裝置人		姓名				簽章				消防設備師、士身份證字號					證書字號					聯絡電話
		裝置設備項目					聯絡地址
		姓名				簽章				消防設備師、士身份證字號					證書字號					聯絡電話
		裝置設備項目					聯絡地址
檢附資料	1.委託書 □有 □無 6.建築物外觀照片 □有 □無 / 2.消防設備師士證書影本(簽章) □有 □無 7.建築物消防安全設備監造紀錄表 □有 □無 / 3.建造（使用）執照 □有 □無 8. 建築物消防安全設備竣工照片 □有 □無 / 4.建築物門牌號碼證明文件 □有 □無 9. 現場設有防焰物品時，應檢附相關證明文件 □有 □無 / 5.使用執照（變更使用、變更設計）申請書 □有 □無 10. 其他 □有 □無
建築物資料	□室內裝修 / □單一用途 / □複合用途 / □其他		樓層數		地下 層		地下 層		騎 樓			第 層				第 層				第 層	第 層				第 層		屋頂突出物			總 計
			原有面積m2
			申請面積m2
			變更後面積m2
			每層合計m2
			各樓層高度m
			各樓層用途
			變更後用途
			各樓層屬性
			建築物高度m					基地面積
設備項目	設備種類		設備有者□內打ˇ	應檢附證明文件資料項目					具備	不具備		設備項目		設備種類			設備有者 / □內打ˇ				應檢附證明文件資料項目					具備		不具備
滅火設備	□室內消防栓設備 / 室外消防栓設備 / □自動撒水設備 / □水霧滅火設備 / □泡沫滅火設備			1.設備測試報告書					消防搶救上之必要設備		□排煙設備					1.設備測試報告書
				2.設備器材證明文件					2.排煙機出廠及測試證明
				3.立管耐壓試壓照片					3.設備安裝照片
				4.設備安裝照片					4.預埋管線施工照片
				5.預埋管線施工照片					□緊急電源插座					1.設備測試報告書、安裝照片
	□滅火器 / □二氧化碳滅火設備 / □乾粉滅火設備			1.設備測試報告書					2.預埋管線施工照片
				2.設備器材證明文件					□無線電通信輔助設備					1.設備測試報告書
				3.設備安裝照片					2.設備器材證明文件
警報設備	□火警自動警報設備 / 瓦斯漏氣火警自動警 / 報設備 / □緊急廣播設備			1.設備測試報告書					3.設備安裝照片
				2.設備器材證明文件					4.預埋管線施工照片
				3.設備安裝照片					連結送水管					1.設備測試報告書
				4.預埋管線施工照片					2.設備器材證明文件
避難逃生設備	□金屬製避難梯(固定式) / □救助袋 □緩降機 / 避難繩索 □滑杆 / □滑臺 □避難橋			1.設備測試報告書					3.立管耐壓試驗照片
				2.設備器材證明文件					4.設備安裝照片
				3.設備安裝照片					5.管道間立管施工照片
	□出口標示燈 / □避難方向指示燈 / □避難指標 / □緊急照明設備			1.設備測試報告書					□消防專用蓄水池					1.設備測試報告書
				2.設備器材證明文件					2.設備安裝照片
				3.設備安裝照片					其他設備		□緊急電源 / □耐燃、耐熱保護					1.設備測試報告書
				4.預埋管線施工照片					2.設備證明文件、安裝照片
				3.預埋管線施工照片
				□其他設備					相關文件資料

建築物消防安全設備查驗申請書填寫說明：
一、本申請書申請人應以正楷字體書寫，避免潦草。本申請書不敷使用時，得自行黏貼並加蓋騎縫章。
二、「具備」及「不具備」欄部分，由消防機關填寫，並以打Ｖ方式表示，其餘欄位一律由申請人填寫。
三、申請人、消防安全設備設計人、監造人及裝置人之「簽章」欄位部分，應簽名並蓋章。
四、「建築物資料」之「樓層屬性」請填寫「一般」或「無開口」樓層。
五、本申請表應寫一式三份，二份向本局申請及存查，一份由申請人自存。
六、申請建築物消防安全設備竣工查驗前，應由消防安全設備裝置人依各項消防安全設備測試報告書（如表四之一）內試驗項目實施外觀、性能及綜合試驗，經測試結果符合規定並予簽章外，附件二之監造紀錄表亦應由監造人員施行並填寫簽章完成。
七、申請建築物消防安全設備現場查驗時消防安全設備裝置、監造人應到場會同查驗。
八、應檢附消防安全設備證明文件種類如下(詳如附件三)：
（一）經濟部標準檢驗局檢驗合格證明須抄附現場安裝之檢驗標示號碼，每種設備至少須五個。
（二）內政部審核認可書應附認可書內所規定之相關證件（含出廠證明、進口報單等）。
﹙三﹚有關緩降機、撒水頭、泡沫噴頭等經內政部公告應施認可之設備品目，應檢附內政部核發之型式認可書影本，以供查核。
九、申請竣工查驗應檢附之各項消防安全設備安裝、施工測試照片項目如表四之二；建築物消防安全設備竣工查驗照片如表四之三；照片粘貼紙格式如表四之四。
十、立管耐壓試驗照片須能明確顯示壓力錶之指示壓力值。
十一、檢附證明文件、照片資料，應予編號並依序裝訂成冊：申請書、委託書(監造人有變更及委託等請依規定由起造人備文備查)、相關證明文件資料(含審核認可書)、各消防安全設備監造紀錄表及測試報告書、消防安全設備安裝施工測試等照片、原審訖消防圖說、竣工圖(查驗現場與原審訖圖說一致者可免附)。
十二、檢附之消防安全設備監造紀錄表、測試報告書、相關證明文件、照片資料，不得有虛偽、造假情事。