基隆市消防局辦理建築物消防安全設備竣工查驗應檢附相關證明文件審查表
設備項目		應檢附之證明文件		檢附	頁碼
滅火器		手提式	標準檢驗局檢驗合格證明。
		自動式	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明。
避難逃生設備	標示設備	出口標示燈	標準檢驗局檢驗合格證明。
		避難方向指示燈	標準檢驗局檢驗合格證明。
	避難器具	緩降機	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		避難梯	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		其他	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
	緊急照明設備	內置蓄電池型	標準檢驗局檢驗合格證明。
警報設備	火警自動（手動）警報設備	火警受信總機	標準檢驗局檢驗合格證明。
		火警標示燈	標準檢驗局檢驗合格證明。
		火警警鈴	標準檢驗局檢驗合格證明。
		型探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
		型探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
		型探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
		型探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
		手動發信機	標準檢驗局檢驗合格證明。
	緊急廣播設備	廣播主機整組	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		型 Ｗ揚聲器	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		型 Ｗ揚聲器	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
	瓦斯漏氣火警自動警報設備	瓦斯漏氣受信總機	標準檢驗局檢驗合格證明。
		瓦斯漏氣檢知器	標準檢驗局檢驗合格證明。
共有設備	發電機	一、內政部審核認可書。
		二、出廠證明或進口報單（進口品需檢附）。
		三、容量計算書及專業技師簽證報告。
		四、原廠測試報告。
		五、新品切結書。
	耐燃、耐熱配線	一、內政部審核認可書。
		二、出廠證明或進口報單。
水系統滅火設 / 備	室內(外)消防栓設備	幫浦整組 / (馬達及幫浦)	一、內政部審核認可書。
			二、電動機及幫浦出廠證明或進口報單。
			三、電動機及幫浦測試報告（含流量曲線表）。
			四、防止水溫上升自動逃溢裝置（表）。
		水帶構件	標準檢驗局檢驗合格證明。
備 / 註	檢附情形符號表示：1、「/」：免檢附文件。2、「○」：應檢附文件。 / 相關文件應依序加入頁碼。 / 證件一律使用A4大小紙張。

基隆市消防局辦理建築物消防安全設備竣工查驗應檢附相關證明文件審查表
設備項目		應檢附之證明文件		檢附	頁碼
水 / 系統滅火設備	自動撒水設備	幫浦整組（馬達及幫浦）	一、標準檢驗局檢驗合格證明或內政部審核認可書。
			二、電動機及幫浦出廠證明或進口報單。
			三、電動機及幫浦測試報告（含流量曲線表）。
			四、防止水溫上升自動逃溢裝置（表）。
		撒水頭	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		自動警報逆止閥	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		流水檢知裝置	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		一齊開放閥（或電磁閥）	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		感知元件	一、標準檢驗局檢驗合格證明或內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
	泡沫滅火設備	幫浦整組（馬達及幫浦）	一、內政部審核認可書。
			二、電動機及幫浦出廠證明或進口報單。
			三、電動機及幫浦測試報告（含流量曲線表）。
			四、防止水溫上升自動逃溢裝置（表）。
		自動警報逆止閥	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		一齊開放閥（或電磁閥）	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		泡沫(泡水)噴頭	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		泡沫原液	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		泡沫原液槽	出廠證明或進口報單。
		比例混合器	出廠證明或進口報單。
		感知元件	一、標準檢驗局檢驗合格證明或內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		水帶構件	標準檢驗局檢驗合格證明。
消防搶救 / 上之必要設備	連結送水管	中繼幫浦整組（馬達及幫浦）	一、內政部審核認可書。
			二、電動機及幫浦出廠證明或進口報單。
			三、電動機及幫浦測試報告（含流量曲線表）。
			四、防止水溫上升自動逃溢裝置（表）。
	消防專用蓄水池設備	採水幫浦整組（馬達及幫浦）	一、標準檢驗局檢驗合格證明或內政部審核認可書。
			二、電動機及幫浦出廠證明或進口報單。
			三、電動機及幫浦測試報告（含流量曲線表）。
			四、防止水溫上升自動逃溢裝置（表）。
備 / 註	檢附情形符號表示：1、「/」：免檢附文件。2、「○」：應檢附文件。 / 相關文件應依序加入頁碼。 / 證件一律使用A4大小紙張。

基隆市消防局辦理建築物消防安全設備竣工查驗應檢附相關證明文件審查表
設備項目			應檢附之證明文件		檢附	頁碼
消防搶救上必要設備	室內排煙設備	機械排煙	排煙機整組共 組	一、出廠證明或進口報單。
				二、測試報告。
			排煙設備受信總機	標準檢驗局檢驗合格證明。
			偵煙式探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
			排煙閘門	內政部審核認可書。
	緊急昇降機間及特別安全梯間排煙設備	機械排煙	排煙機整組共 組。	一、出廠證明或進口報單。
				二、測試報告。
			排煙設備受信總機	標準檢驗局檢驗合格證明。
			偵煙式探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
			排煙閘門	內政部審核認可書。
	無線電通信輔助設備		洩波同軸電纜	一、出廠證明或進口報單。
				二、測試報告。
化學系統滅火設備暨其他設備	乾粉滅火設備、二氧化碳滅火設備		設計手冊或內政部審核認可書
			藥劑	出廠證明或進口報單。
			鋼瓶及啟動鋼瓶	出廠證明或進口報單。
			配管及集氣管	出廠證明或進口報單。
			鋼瓶啟動裝置（電磁閥、手動啟動裝置）	出廠證明或進口報單。
			安全閥	出廠證明或進口報單。
			選擇閥及逆止閥	出廠證明或進口報單。
			噴頭	出廠證明或進口報單。
			型探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
			型探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
			型探測器	標準檢驗局檢驗合格證明。
			受信總機（控制盤）	標準檢驗局檢驗合格證明。
			放射警告裝置（含語音喇叭）	出廠證明或進口報單。
			通風換氣裝置	一、出廠證明或進口報單。
				二、測試報告。
	水霧滅火設備		幫浦整組（馬達及幫浦）	一、內政部審核認可書。
				二、電動機及幫浦出廠證明或進口報單。
				三、電動機及幫浦測試報告（含流量曲線表）。
				四、防止水溫上升自動逃溢裝置（表）。
			水霧頭	一、內政部審核認可書。
				二、出廠證明或進口報單。
			自動警報逆止閥	一、內政部審核認可書。
				二、出廠證明或進口報單。
備 / 註	檢附情形符號表示：1、「/」：免檢附文件。2、「○」：應檢附文件。 / 相關文件應依序加入頁碼。 / 證件一律使用A4大小紙張。

基隆市消防局辦理建築物消防安全設備竣工查驗應檢附相關證明文件審查表
設備項目		應檢附之證明文件		檢附	頁碼
	水霧滅火設備	一齊開放閥（電磁閥	一、內政部審核認可書。
			二、出廠證明或進口報單。
		感知元件	一、標準檢驗局檢驗合格證明。
			二、出廠證明或進口報單。
其他	防火門、防焰物品等相關證明文件	耐燃或不燃材料相關證明文件	一、矽酸鈣板或具有相同耐火等級之相關證明文件。
			二、防火門（防火時效）證明文件。
		防火時效證明文件	一、內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可書。
		防焰物品相關證明文件	一、地毯、窗簾、布幕及展示用廣告板之防焰標示。
			二、防焰物品相關合格證明書。
			三、耐火時效測試報告。
	配管	一、出廠證明。
		二、經濟部標準檢驗局正字標記證書。

備 / 註	檢附情形符號表示：1、「/」：免檢附文件。2、「○」：應檢附文件。 / 相關文件應依序加入頁碼。 / 證件一律使用A4大小紙張。 / 建築物內依規設置發電機室、消防用泵浦室或依「各類場所消防安全設備設置標準」第190條規定檢討免設排煙設備，應檢附防火門、窗（半小時、一小時防火時效）及相關防火時效證明文件。